## 説明
分光実験 データ整理（第1週：実験1・2／第2週：実験3-2・3-3・3-4）
■ シート構成
・実験結果：報告書 第4章の表1〜表6をまとめたもの。他シートを参照しているので，元データを直せば自動で変わる
・実験1_波長：Na・Hg・Cd の輝線から回折角 θ と波長 λ を計算し，文献値と比較
・実験2_屈折率：Cd 4色の最小偏角 δ0 → 屈折率 n，3回の平均，波長–屈折率のグラフ
・実験3-2_波長校正：Cd 掃引データ，4本のピーク同定，校正曲線 λ = A x² + B x + C，Cd スペクトルと校正曲線のグラフ
・実験3-3_分解能：緑線をスリット 0.1 mm / 1 mm で掃引，ピーク値と半値幅
・実験3-4_白色LED：LED 掃引データを波長に換算，スペクトルのグラフ，2 つの山の半値幅
・week_1：元のデータ（変更していません）
■ 色のルール
・青字＝手稿から転記した測定値／定数 ・黒字＝Excel の公式 ・緑＝ピーク ・黄色背景＝要確認
■ 主な結果
・校正曲線は 赤 643.847 / 緑 508.582 / 水色 479.992 nm の3点から決定。白色 LED の2つのピークが 580 nm（蛍光体）と 450 nm（青色 LED チップ）になり，校正に使っていないデータで裏が取れている。
・λ は x の増加とともに減少する。
・分解能は 4.4 nm（スリット 0.1 mm）。Cd の 466.235 と 467.815 nm は間隔 1.58 nm なので分離できず，x≈738 の1つのピークとして現れる。
■ 講義の指示と実際の差（報告書に書くこと）
① 実験3-2 は「全ての輝線に対して3回行って平均」だが，実際は連続掃引（赤線のみ2回，他は1回）。データ点数が多く，所要時間の都合で繰り返せなかったと考えられる。
② 実験3-3 のスリット幅は「200〜1000 µm」の指示だが，実際は 100 µm と 1000 µm の2点。
③ 実験3-4 の測定範囲は「350〜800 nm」の指示だが，実測範囲は実験3-4 シートの「測定範囲」を参照。
④ 課題2 は Na・Cd・Hg の輝線幅と白色 LED を比べるが，実験3 で測ったのは Cd のみ。Na・Hg の輝線幅のデータはない。
■ 要確認（黄色のセル）
・実験3-3 の背景 I_b：1 mm の掃引は x=605〜660 しかなく遠方の背景が測られていない。暫定値を入れてあるので，半値幅 11.7 nm には不確かさがある。

## 実験結果
実験結果 （報告書の表1〜表8をそのまま）
報告書と同じ列・同じ並び・同じ桁数。数値は各シートを参照しているので、元データを直せばここも変わる。
表1 各ランプの輝線の波長
ランプ | 色 | x1 左 [mm] | x1 中 [mm] | x1 右 [mm] | x [mm] | θ [deg] | λ [nm] | 文献値 [nm] | 相対誤差 [%]
Na | オレンジ
Hg | オレンジ
Hg | 緑
Hg | 青
Cd | 赤
Cd | 緑
Cd | 水色
Cd | 青
表2 各スクリーン位置における最小偏角と屈折率
色 | λ [nm] | L [mm] | x [mm] | δ₀ [deg] | n
赤
赤
赤
緑
緑
緑
水色
水色
水色
青
青
青
表3 屈折率の平均値
色 | λ [nm] | n（3 回の平均）
赤
緑
水色
青
表4 Cd ランプの輝線のピーク位置
色 | ピーク位置 x [目盛] | ピーク出力 [V] | 文献波長 [nm]
赤 |  |  |  |  | 校正には赤・緑・水色の3本を使った。青は2本の輝線が重なっているため使わなかった。
緑
水色
青 |  |  | 466.235 / 467.815
表5 入射スリット幅とスペクトル幅（Cd 緑線 508.582 nm）
入射スリット幅 [mm] | ピーク出力 [V] | 半値幅 [nm]
表6 白色 LED のピーク波長とスペクトル幅
山 | ピーク波長 [nm] | ピーク出力 [V] | 半値幅 [nm]
長波長側
短波長側
表7 観測した輝線の色と波長
色 | λ [nm] | 光源
赤 |  | Cd
オレンジ |  | Na
オレンジ |  | Hg
緑 |  | Hg
緑 |  | Cd
水色 |  | Cd
青 |  | Cd
青 |  | Hg
表8 輝線と白色 LED のスペクトル幅の比較
光源 | ピーク波長 [nm] | 半値幅 [nm]
Cd 緑線
白色 LED（長波長側）
白色 LED（短波長側）
※ 表1〜表6 は報告書 第4章、表7・表8 は第5章 課題。

## 実験1_波長
実験1 各種ランプの輝線の波長（反射型回折格子・1次回折光）
式: tanθ = (x0 + x1) / L ， d sinθ = mλ（m = 1）。青字＝手稿から転記した入力値，黒字＝Excel公式，黄色＝要確認。
定数 | 値 | 単位 | 出典
格子定数 d |  | nm | 講義 [装置/器具] 2-2: 刻線数 1200 lines/mm → d = 1/1200 mm
回折格子–スクリーン間距離 L | 150 | mm | 手稿 第1週 p.2（L → 150 mm）
x0（光軸の位置） | 50 | mm | 手稿 第1週 p.2（x0 → 50 mm）
回折次数 m | 1 | － | 手稿 第1週 p.1（m = +1 のみ）
ランプ | 輝線の色 | x0 [mm] | L [mm] | x1 左 [mm] | x1 中 [mm] | x1 右 [mm] | x = x0+x1 [mm] | θ [deg] | λ [nm] | 文献値 [nm] | λ − 文献値 [nm] | 相対誤差 [%] | 出典・備考
Na | オレンジ（報告書に使用） |  |  | 95 | 97 | 99 | [6 empty] | 手稿 第1週 p.2。報告書にはこの組（95 / 97 / 99）を使う。文献値は D線2本(588.995, 589.592 nm)の平均
Na | オレンジ（参考・不使用） |  |  | 95.2 | 98.1 | 100.4 | [6 empty] | 手稿 第1週 p.3 の再測定値。参考として残すが報告書には使わない
Hg | オレンジ |  |  | 87.5 | 89 | 90.9 |  |  |  | 579.065 |  |  | 手稿 第1週 p.4。文献値 579.065 nm（講義 付録）
Hg | 緑 |  |  | 74.2 | 75.5 | 77 |  |  |  | 546.074 |  |  | 手稿 第1週 p.4。文献値 546.074 nm（講義 付録）
Hg | 青 |  |  | 37.1 | 38.2 | 39.2 |  |  |  | 435.835 |  |  | 手稿 第1週 p.4。文献値 435.835 nm（講義 付録）
Cd | 赤 |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 643.847 |  |  | 手稿 第1週 p.5「真ん中 12.5 mm」。左右は読み取りにくく中心のみ。x0・L は Na と同じとした。計算値は文献値の約半分で外れ値
Cd | 緑 |  |  | 52 | 54.5 | 57 |  |  |  | 508.582 |  |  | 手稿 第1週 p.5。x0・L は Na と同じとした
Cd | 水色 |  |  | 35.5 | 37 | 40.5 |  |  |  | 479.992 |  |  | 手稿 第1週 p.5。x0・L は Na と同じとした
Cd | 青 |  |  | 35.6 | [5 empty] | 467.815 |  |  | 手稿 第1週 p.5「青 左 35.6」のみ。光が細く中・右は読み取れなかった。λ は左端の値で計算。第2週の結果より，この輝線は 466.235 と 467.815 nm の未分解の重なりと分かった

## 実験2_屈折率
実験2 最小偏角 δ0 とプリズム（ガラス）の屈折率
式: tanδ0 = L / x ， n = sin{(δ0 + α)/2} / sin(α/2)（講義 式(4)）。青字＝手稿から転記，黒字＝公式。
頂角 α | 60 | deg | 講義 [装置/器具] 2-1: プリズムは正三角形，頂角 α = 60°
色 | 波長 λ [nm] | 150 |  |  | 175 |  |  | 200 |  |  | n 平均 （3回） | 出典・備考
|  | x [mm] | δ0 [deg] | n | x [mm] | δ0 [deg] | n | x [mm] | δ0 [deg] | n
赤 | 643.847 | 136 |  |  | 155 |  |  | 188 |  |  |  | Cd 赤 643.847 nm（講義 付録）。x は手稿 第1週 p.6
緑 | 508.582 | 128 |  |  | 151 |  |  | 181 |  |  |  | Cd 緑 508.582 nm。x は手稿 第1週 p.6
水色 | 479.992 | 127 |  |  | 149 |  |  | 176 |  |  |  | Cd 水色 479.992 nm。x は手稿 第1週 p.6
青 | 467.815 | 118 |  |  | 143 |  |  | 170 |  |  |  | Cd 青 467.815 nm（466.235 nm との未分解の重なり）。x は手稿 第1週 p.6
※ 図名は図の下に付ける。横軸 440–680 nm，縦軸 1.60–1.68 に固定。

## 実験3-2_波長校正
実験3-2 Cd ランプのスペクトル測定と波長校正
x はマイクロメータ読み（1 目盛 = 0.01 mm，1 回転 = 0.5 mm）。回転ステージ角は θr = k x + α と書けるので，式(10) に代入すると λ = A x² + B x + C（講義 式(10)＋授業の板書）。青字＝手稿から転記，黒字＝Excel公式，緑＝ピーク，黄色＝要確認。
入射スリット幅 0.1 mm（手稿 第2週 p.4 見出し「幅 0.1mm」）。λ が x とともに減少することに注意。
輝線の色 | x ピーク | I ピーク [V] | 文献波長 [nm] | 校正に使用 | 備考
赤 |  | 0.007 | 643.847 | ○ | x=278,279 が同値（0.0070）のため中点を採用
緑 | 634 | 0.0089 | 508.582 | ○ | スリットで緑色を目視確認（手稿の「←緑」の書き込み）。4本中で最も強い → 実験3-3 に使用
水色 | 705 | 0.0075 | 479.992 | ○
青 | 738 | 0.0059 | 467.815 | × | 466.235 nm と 467.815 nm（間隔 1.58 nm）の未分解の重なり。分解能 4.4 nm より狭いため分離できない。校正には使わず検証のみ
校正曲線 λ = A x² + B x + C
A [nm/目盛²] |  | LINEST による最小二乗フィット（赤・緑・水色の3点，未知数3個なので厳密に一致）。
B [nm/目盛]
C [nm]
検証
x = 738 の λ |  | nm | 実測の弱いピーク。467.815 と 466.235 nm の中間に出る → 未分解の重なりの証拠
λ = 467.815 nm の x |  | 目盛
λ = 466.235 nm の x |  | 目盛
校正曲線描画用
x [目盛] | I [V] | λ [nm] | 掃引 |  |  | x [目盛] | λ_fit [nm]
250 | 0.0048 |  | 1回目（赤線のみ） |  |  | 200
255 | 0.005 |  | 1回目（赤線のみ） |  |  | 220
260 | 0.0051 |  | 1回目（赤線のみ） |  |  | 240
265 | 0.0051 |  | 1回目（赤線のみ） |  |  | 260
270 | 0.0053 |  | 1回目（赤線のみ） |  |  | 280
275 | 0.0059 |  | 1回目（赤線のみ） |  |  | 300
280 | 0.0065 |  | 1回目（赤線のみ） |  |  | 320
282 | 0.0063 |  | 1回目（赤線のみ） |  |  | 340
284 | 0.0059 |  | 1回目（赤線のみ） |  |  | 360
286 | 0.0058 |  | 1回目（赤線のみ） |  |  | 380
288 | 0.0056 |  | 1回目（赤線のみ） |  |  | 400
290 | 0.0055 |  | 1回目（赤線のみ） |  |  | 420
292 | 0.0054 |  | 1回目（赤線のみ） |  |  | 440
294 | 0.0052 |  | 1回目（赤線のみ） |  |  | 460
296 | 0.005 |  | 1回目（赤線のみ） |  |  | 480
220 | 0.0051 |  | 2回目（本掃引） |  |  | 500
225 | 0.0053 |  | 2回目（本掃引） |  |  | 520
230 | 0.0053 |  | 2回目（本掃引） |  |  | 540
235 | 0.0054 |  | 2回目（本掃引） |  |  | 560
240 | 0.0055 |  | 2回目（本掃引） |  |  | 580
245 | 0.0056 |  | 2回目（本掃引） |  |  | 600
250 | 0.0057 |  | 2回目（本掃引） |  |  | 620
255 | 0.0057 |  | 2回目（本掃引） |  |  | 640
260 | 0.0058 |  | 2回目（本掃引） |  |  | 660
262 | 0.0057 |  | 2回目（本掃引） |  |  | 680
264 | 0.0057 |  | 2回目（本掃引） |  |  | 700
266 | 0.0057 |  | 2回目（本掃引） |  |  | 720
268 | 0.0058 |  | 2回目（本掃引） |  |  | 740
270 | 0.0059 |  | 2回目（本掃引） |  |  | 760
272 | 0.0058 |  | 2回目（本掃引） |  |  | 780
274 | 0.0062 |  | 2回目（本掃引） |  |  | 800
275 | 0.0064 |  | 2回目（本掃引） |  |  | 820
276 | 0.0068 |  | 2回目（本掃引） |  |  | 840
277 | 0.0069 |  | 2回目（本掃引） |  |  | 860
278 | 0.007 |  | 2回目（本掃引）
279 | 0.007 |  | 2回目（本掃引）
280 | 0.0069 |  | 2回目（本掃引）
281 | 0.0067 |  | 2回目（本掃引）
282 | 0.0065 |  | 2回目（本掃引）
283 | 0.0063 |  | 2回目（本掃引）
284 | 0.0062 |  | 2回目（本掃引）
285 | 0.0061 |  | 2回目（本掃引）
286 | 0.006 |  | 2回目（本掃引）
287 | 0.0059 |  | 2回目（本掃引）
288 | 0.0059 |  | 2回目（本掃引）
289 | 0.0058 |  | 2回目（本掃引）
290 | 0.0058 |  | 2回目（本掃引）
292 | 0.0057 |  | 2回目（本掃引）
294 | 0.0054 |  | 2回目（本掃引）
296 | 0.0051 |  | 2回目（本掃引）
298 | 0.005 |  | 2回目（本掃引）
300 | 0.0049 |  | 2回目（本掃引）
325 | 0.0048 |  | 2回目（本掃引）
350 | 0.0049 |  | 2回目（本掃引）
375 | 0.0049 |  | 2回目（本掃引）
400 | 0.0049 |  | 2回目（本掃引）
425 | 0.0049 |  | 2回目（本掃引）
450 | 0.0049 |  | 2回目（本掃引）
475 | 0.0049 |  | 2回目（本掃引）
500 | 0.0047 |  | 2回目（本掃引）
525 | 0.0048 |  | 2回目（本掃引）
550 | 0.0048 |  | 2回目（本掃引）
575 | 0.0048 |  | 2回目（本掃引）
600 | 0.005 |  | 2回目（本掃引）
625 | 0.0059 |  | 2回目（本掃引）
626 | 0.0062 |  | 2回目（本掃引）
627 | 0.0065 |  | 2回目（本掃引）
628 | 0.0069 |  | 2回目（本掃引）
629 | 0.0074 |  | 2回目（本掃引）
630 | 0.008 |  | 2回目（本掃引）
631 | 0.0081 |  | 2回目（本掃引）
632 | 0.0083 |  | 2回目（本掃引）
633 | 0.0082 |  | 2回目（本掃引）
634 | 0.0089 |  | 2回目（本掃引）
635 | 0.0077 |  | 2回目（本掃引）
636 | 0.0074 |  | 2回目（本掃引）
637 | 0.0073 |  | 2回目（本掃引）
638 | 0.007 |  | 2回目（本掃引）
639 | 0.0069 |  | 2回目（本掃引）
640 | 0.0069 |  | 2回目（本掃引）
641 | 0.0068 |  | 2回目（本掃引）
642 | 0.0067 |  | 2回目（本掃引）
643 | 0.0067 |  | 2回目（本掃引）
644 | 0.0066 |  | 2回目（本掃引）
645 | 0.0064 |  | 2回目（本掃引）
646 | 0.0064 |  | 2回目（本掃引）
647 | 0.0063 |  | 2回目（本掃引）
648 | 0.0062 |  | 2回目（本掃引）
649 | 0.006 |  | 2回目（本掃引）
650 | 0.006 |  | 2回目（本掃引）
651 | 0.0058 |  | 2回目（本掃引）
652 | 0.0056 |  | 2回目（本掃引）
653 | 0.0055 |  | 2回目（本掃引）
654 | 0.0053 |  | 2回目（本掃引）
655 | 0.0051 |  | 2回目（本掃引）
656 | 0.005 |  | 2回目（本掃引）
658 | 0.005 |  | 2回目（本掃引）
660 | 0.005 |  | 2回目（本掃引）
662 | 0.005 |  | 2回目（本掃引）
664 | 0.005 |  | 2回目（本掃引）
666 | 0.005 |  | 2回目（本掃引）
668 | 0.0051 |  | 2回目（本掃引）
670 | 0.0051 |  | 2回目（本掃引）
672 | 0.0051 |  | 2回目（本掃引）
674 | 0.0051 |  | 2回目（本掃引）
676 | 0.0051 |  | 2回目（本掃引）
678 | 0.0052 |  | 2回目（本掃引）
680 | 0.0052 |  | 2回目（本掃引）
682 | 0.0052 |  | 2回目（本掃引）
684 | 0.0052 |  | 2回目（本掃引）
686 | 0.0054 |  | 2回目（本掃引）
688 | 0.0053 |  | 2回目（本掃引）
690 | 0.0054 |  | 2回目（本掃引）
695 | 0.0056 |  | 2回目（本掃引）
700 | 0.0061 |  | 2回目（本掃引）
701 | 0.0064 |  | 2回目（本掃引）
702 | 0.0067 |  | 2回目（本掃引）
703 | 0.0069 |  | 2回目（本掃引）
704 | 0.0072 |  | 2回目（本掃引）
705 | 0.0075 |  | 2回目（本掃引）
706 | 0.0072 |  | 2回目（本掃引）
707 | 0.0071 |  | 2回目（本掃引）
708 | 0.007 |  | 2回目（本掃引）
710 | 0.0067 |  | 2回目（本掃引）
712 | 0.0066 |  | 2回目（本掃引）
714 | 0.0065 |  | 2回目（本掃引）
716 | 0.0064 |  | 2回目（本掃引）
718 | 0.0063 |  | 2回目（本掃引）
720 | 0.0062 |  | 2回目（本掃引）
722 | 0.0061 |  | 2回目（本掃引）
724 | 0.0059 |  | 2回目（本掃引）
726 | 0.0056 |  | 2回目（本掃引）
728 | 0.0055 |  | 2回目（本掃引）
730 | 0.0055 |  | 2回目（本掃引）
732 | 0.0055 |  | 2回目（本掃引）
734 | 0.0057 |  | 2回目（本掃引）
736 | 0.0058 |  | 2回目（本掃引）
738 | 0.0059 |  | 2回目（本掃引）
740 | 0.0056 |  | 2回目（本掃引）
741 | 0.0054 |  | 2回目（本掃引）
742 | 0.0054 |  | 2回目（本掃引）
743 | 0.0054 |  | 2回目（本掃引）

## 実験3-3_分解能
実験3-3 スペクトル分解能測定（Cd 緑線 508.582 nm）
実験3-2 で最も強かった緑線について，入射スリット幅を変えて同じ輝線を掃引した。半値幅は背景を差し引いた最大値の 1/2 の高さでの幅（線形内挿）。λ は実験3-2 の校正曲線で換算。
黄色＝要確認。1 mm のデータは x=605〜660 しか無く，背景（遠方のベースライン）が測られていない。
x [目盛] | I [V]（0.1 mm） | x [目盛] | I [V]（1 mm） | 解析
625 | 0.0059 | 605 | 0.0066 | 項目 | スリット 0.1 mm | スリット 1 mm
626 | 0.0062 | 610 | 0.0072 | 背景 I_b [V] | 0.0049 | 0.0067 | 0.1 mm は x=500〜600 の平坦部。1 mm は掃引両端(605, 660)の平均 → 遠方の背景は未測定なので暫定値
627 | 0.0065 | 615 | 0.0082 | ピーク I_p [V]
628 | 0.0069 | 620 | 0.0123 | ピーク位置 x_p [目盛]
629 | 0.0074 | 625 | 0.0148 | 半値 I_h [V]
630 | 0.008 | 630 | 0.0159 | 左交点 x_L [目盛] |  |  | 線形内挿の区間：0.1mm は x=627→628，1mm は x=615→620。交点は読み取りの刻み幅のため ±1 目盛（約 0.4 nm）の不確かさがある
631 | 0.0081 | 635 | 0.0162 | 右交点 x_R [目盛] |  |  | 線形内挿の区間：0.1mm は x=638→639，1mm は x=645→650。0.1mm では x=639 と 640 が同値のため右交点には ±1 目盛の幅がある
632 | 0.0083 | 640 | 0.0156 | 半値幅 Δx [目盛]
633 | 0.0082 | 645 | 0.0132 | 半値幅 Δλ [nm]
634 | 0.0089 | 650 | 0.0104 | ピーク波長 [nm]
635 | 0.0077 | 655 | 0.0082
636 | 0.0074 | 660 | 0.0068 | まとめ（報告書の表）
637 | 0.0073 |  |  | 入射スリット幅 [µm] | ピーク値 [V] | 半値幅 [nm]
638 | 0.007 |  |  | 100 |  |  | 講義は 200〜1000 µm の範囲を指示しているが，実際は 100 µm と 1000 µm の 2 点。報告書にその旨を書く。
639 | 0.0069 |  |  | 1000
640 | 0.0069
641 | 0.0068
642 | 0.0067
643 | 0.0067
644 | 0.0066
645 | 0.0064
646 | 0.0064
647 | 0.0063
648 | 0.0062
649 | 0.006
650 | 0.006
651 | 0.0058
652 | 0.0056
653 | 0.0055
654 | 0.0053
655 | 0.0051
※ 2 点しかないため直線の当てはめは行わない。

## 実験3-4_白色LED
実験3-4 白色 LED のスペクトル測定
実験3-2 の校正曲線 λ = A x² + B x + C で x を波長に換算した。入射スリット幅 0.1 mm。
講義は 350〜800 nm の測定を指示しているが，実測範囲は下の「測定範囲」の通り。報告書にその旨を書く。
解析
測定範囲 [nm]
|  |  | 発光帯ピーク I [V] |  | 蛍光体による広帯域
発光帯ピーク波長 [nm]
x [目盛] | I [V] | λ [nm] | 青色ピーク I [V] |  | LED チップ自身の発光（x≧740 の範囲で探索）
200 | 0.069 |  | 青色ピーク波長 [nm]
225 | 0.0815
250 | 0.0972 |  | スペクトル幅（半値幅）
275 | 0.1134 |  | 項目 | 長波長側の山 | 短波長側の山
300 | 0.1317 |  | 背景 I_b [V] | 0 | 0.0312 | 長波長側は 0、短波長側は 2 つの山の谷（x=675, 700 の値）を背景とした
325 | 0.1485 |  | ピーク I_p [V]
350 | 0.1655 |  | 半値 I_h [V]
375 | 0.1795 |  | 左交点 x_L [目盛] |  |  | 内挿区間：長波長側は x=250→275、短波長側は x=752→754
400 | 0.1903 |  | 右交点 x_R [目盛] |  |  | 内挿区間：長波長側は x=600→625、短波長側は x=795→800
425 | 0.1966 |  | 半値幅 Δλ [nm]
450 | 0.1988
475 | 0.1965
500 | 0.1894
525 | 0.1784
550 | 0.1623
575 | 0.1412
600 | 0.1109
625 | 0.0778
650 | 0.0472
675 | 0.0312
700 | 0.0312
702 | 0.0316
704 | 0.0325
706 | 0.033
708 | 0.0337
710 | 0.0344
712 | 0.0352
714 | 0.0363
716 | 0.0375
718 | 0.0388
720 | 0.0402
722 | 0.042
724 | 0.0438
726 | 0.0456
728 | 0.0475
730 | 0.0497
732 | 0.0522
734 | 0.0546
736 | 0.057
738 | 0.0593
740 | 0.062
742 | 0.0645
744 | 0.0673
746 | 0.07
748 | 0.073
750 | 0.0761
752 | 0.0796
754 | 0.0837
756 | 0.0875
758 | 0.0922
760 | 0.0969
762 | 0.1018
764 | 0.1072
766 | 0.1132
768 | 0.1188
770 | 0.1233
772 | 0.1278
774 | 0.1313
776 | 0.1338
778 | 0.1352
780 | 0.1349
782 | 0.1328
785 | 0.1274
790 | 0.1123
795 | 0.0941
800 | 0.0753
805 | 0.0594
810 | 0.0466
815 | 0.0367
820 | 0.0296
825 | 0.0236
830 | 0.0193
835 | 0.0156
840 | 0.0132

## week_1
x0=50mm | L=150mm
Na(オレンジ) | x1[mm] | x | θ | λ[nm]
左 | 95
中 | 97
右 | 99
水銀ランプ | x1[mm] | x | θ | λ[nm]
左 | 95.2
中 | 98.1
右 | 100.4
Hg
オレンジ | x1[mm] | x | θ | λ[nm]
左 | 87.5
中 | 89
右 | 90.9
緑 | x1[mm] | x | θ | λ[nm]
左 | 74.2
中 | 75.5
右 | 77
青 | x1[mm] | x | θ | λ[nm]
左 | 37.1
中 | 38.2
右 | 39.2
Cd
赤
真ん中 | 12.5mm
緑
左 | 52
中 | 54.5
右 | 57
水色の左
左 | 35.5
中 | 37
右 | 40.5
青
左 | 35.6
Cd
L=150mm | x | δ0 | n(屈折率)
赤 | 136
緑 | 128
水色 | 127
青 | 118
L=175mm | x | δ0 | n(屈折率)
赤 | 155
緑 | 151
水色 | 149
青 | 143
L=200mm | x | δ0 | n(屈折率)
赤 | 188
緑 | 181
水色 | 176
青 | 170